附件4

臺南市校園能源體檢表（Energy checklist）

(本體檢表為台達電子文教基金會提供本市使用)

| 學校名稱 | 縣市 國/中/小學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填寫人 |  | 學校能源總管人 |  |  |
| 學校人數 | 學生人數： 教職員人數： 人 |  |  |  |
| 學校地址 |  |  |  |  |
| 聯絡人： |  | 電話 |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |  |
| 小學用電 分類 | - 第一組 EUI 27 □第二組 EUI 15 □第三組 EUI24 請上填報網站查詢 https://egov.ftis.org.tw/ |  |  |  |
| 校園環境簡介 |  |  |  |  |
| 學校與附近環境關係之描述 （請依右欄個別輸入） |  |  |  |  |
|  | 地理特徵（都市、海邊、山邊等）： |  |  |  |
|  | 氣候型態（多風、多日曬、多雨等）： 年平約攝氏： ℃，年平均降雨量 公釐 |  |  |  |
|  | 校園旁主要的建築物（住宅、公園、工廠等，請敘述）： |  |  |  |
|  | 附近公共交通設施（公車、捷運、火車站等）： |  |  |  |

【校園一般性資料】

一、學校的方位（請提供學校校舍鳥瞰平面圖與與周邊重要影響的地形地物，可使用google map，並請標明北方）

二、建築的年份

□ 1950 年之前	  □1950-1975 年間		□1975-1998 年

□ 1999（921大地震）之後

EEWH綠建築標章與等級(新設學校填寫)：         。

三、學校

水泥覆蓋面（含校舍）估算比例約：      ﹪、綠地      ﹪、

水池面      ﹪、其他      ﹪（請檢視是否加總為100﹪）

四、「熱島效應」（校園燠熱情況）感覺（請敘述強弱或完全沒有或其他說明）：

□非常強 □強  □尚可接受  □弱  □完全沒有

五、根據學校電費帳單，提供以下資訊

- 學校去年一整年（2018年1月至2019年1月）的用電度數共        度？

- 較去年增加或減少         度？

- 經常性契約容量         度？(表單用電學校不填)

- 每年超約次數? □無超約 □1-3次 □4-6次

- 2018年EUI _________? (EUI計算方式：年度用電度數/建築物總樓地板面積)

請上台電網站輸入電號，可立即查得近一年用電的情況，並請列印成為附件。至http://wapp10.taipower.com.tw/naweb/apfiles/nawp300.asp

鍵入學校電號（電費單中左上方表格內11位數字號碼）

六、去年（2018年1月至2019年1月）

師生每人平均用電度數為        度？        元

七、請簡單描述學校所最感困擾的能源相關問題（例如：西曬嚴重、學生不隨手關燈..）：

八、學校是否有再生能源設備？

□是：         發電比例：____       %	     □否

九、再生能源是否為學校自用

□是，每年發電度數為

□否，採廠商租賃，租金為

十、再生能源是否有定時清洗維護?

□有 ，約一年___________次

□否 ，原因為 無可清掃管道(如沒有設貓道)、無設清洗用水不方便打掃

十、是否會有噪音（如機場旁）空氣污染（火力發電廠旁）或甚至水災等大環境問題？：

□是：               □否

【耗能硬體設備】

【一、建物－溫度控制】

- 學校主要建築物外牆是什麼材料？

□磚塊	□混凝土  □木頭	□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 校舍開窗形式

| 建物名稱 （請在配置圖標出） | 開窗方位為 （東西南北） | 形式 （深開窗、氣窗） | 外遮陽設備 | 有無光害、噪音、日曬問題？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：教室群A | 東北與西南 | 東北方深開窗加上層氣窗 西南方平開窗加上層氣窗 | 東北方水平式欄柵 | 東北方有噪音問題 |

- 教室的氣窗平常是否打開，促進對流？

□是	□否，原因說明：

- 校舍屋頂形式：百分比可以棟數計算

（例如：全校八棟中有兩棟為綠屋頂則為2棟/8棟＝25%）

平頂：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有

花園屋頂：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有

平頂加蓋：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有

人形屋頂：      ﹪；隔熱效果：□非常強 □強 □尚可接受 □弱 □完全沒有

- 學校建築物是否還有其他外遮陽板？

□是，建物名稱：＿＿＿＿＿＿＿ 方位為何處？  ＿＿＿＿＿

□否

（如有其他建物，可繼續填入名稱與方位）

- 學校建築物外側是否有樹木或攀藤植物提供遮陽效果？

□是，建物名稱：         方位為何處？

□否

（如有其他建物，可繼續填入名稱與方位）

【二、用電－室內照明】：校內使用哪種類型的燈光？

| 建物 類型 | 燈管類型： 白熾燈泡、螢光燈泡、滷素燈…? | 位置： 與窗戶垂直或平行？ | 開關 迴路 | 電子 安定器 | 平均 瓦數 (W/平方公尺) | 自然光源使用比例 | 平均 照度 (Lux/平方公尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 範例 | 例： 日光燈管40Wx30支 | 例： 與窗戶垂直 | 例： 每列各一個開關，共有三個 | 皆改裝 | 1200W/60平方公尺＝ 20 W/平方公尺 | 例： 自然光約10﹪ |  |
| 新教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 舊教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廁所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廚房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 禮堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 體育館 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |

（表格不足可自行增加列數）

其他補充：

____________________________________________________________________

【三、用電－戶外照明】：戶外使用哪些燈光？

| 建築物 名稱 | 燈源種類 | 調控時段 | 有無再生能源 系統燈 | 其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校園路燈 | 白熾燈泡、螢光燈泡、鹵素燈、LED燈 | 6:00pm~5:00am 11小時開燈 | 有，太陽能燈組3具 |  |
| 停車場 |  |  |  |  |
| 建築外牆 |  |  |  |  |

（表格不足可自行增加列數）

其他補充：____________________________________________________________________

【四、用電-電器設備】

| 請打勾 | 設 備 名 稱 | 數 量 （台/支） | 瓦 數 W數 | 每天平均使用時數 建議校方可開始記錄 | 哪些晚上 不會關閉？ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學設備：一般教室（含自然教室與音樂教室） |  |  |  |  |  |
|  | 電燈 |  |  |  |  |
|  | 電扇 |  |  |  |  |
|  | 電視 |  |  |  |  |
|  | 單槍投影機 |  |  |  |  |
|  | 板擦機 |  |  |  |  |
|  | 飲水機 |  |  |  |  |
|  | 電腦（含教師用） |  |  |  |  |
|  | 冷氣（訂在？度） |  |  |  |  |
|  | 其他：（例如：） |  |  |  |  |
| 教學設備：辦公行政區 |  |  |  |  |  |
|  | 電燈 |  |  |  |  |
|  | 電扇 |  |  |  |  |
|  | 列表機 |  |  |  |  |
|  | 影印機 |  |  |  |  |
|  | 伺服器主機 |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 教學設備：電腦教室 |  |  |  |  |  |
|  | 電燈 |  |  |  |  |
|  | 電扇 |  |  |  |  |
|  | 列表機 |  |  |  |  |
|  | 伺服器主機 |  |  |  |  |
|  | 個人電腦 |  |  |  |  |
|  | 個人螢幕 |  |  |  |  |
|  | 單槍投影機 |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |
|  | 平板筆電 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 教學設備：視聽教室 |  |  |  |  |  |
|  | 電燈 |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |
|  | 音響 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 大型活動空間（禮堂、操場） |  |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |
|  | 音響組合 |  |  |  |  |
|  | 照明用燈燈 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 圖書館 |  |  |  |  |  |
|  | 電燈 |  |  |  |  |
|  | 電扇 |  |  |  |  |
|  | 冷氣機 |  |  |  |  |
|  | 投影機 |  |  |  |  |
|  | 電視機 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 廚房設備 |  |  |  |  |  |
|  | 電燈 |  |  |  |  |
|  | 電扇 |  |  |  |  |
|  | 冰箱 |  |  |  |  |
|  | 小瓦斯爐 （家庭型） |  |  |  |  |
|  | 洗碗機 |  |  |  |  |
|  | 大型鍋爐 |  |  |  |  |
|  | 烤箱 |  |  |  |  |
|  | 冷凍庫 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |
| 其他：本校目前已無廚房 |  |  |  |  |  |
|  | 公共用開飲機 |  |  |  |  |
|  | 電梯 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |

（表格不足請自行增加列數）

【六、用電－監控系統】

- 除總電表外，請問是否另用設定分表，如教室、行政區域等

□是，設在                      ，共          台

□否，只有總表            個

如有分電表請在校舍配置圖標出。

- 校舍各類建築物是否曾經測量過最大耗電量（W）？或是貼有用能標籤？

□是，已經計算且貼在                      ，共          種

□否

- 有無任何特別機制強制關掉空教室的電源？如教室總開關。

□是，請說明：

□否

【七、用電品質】

(一)  是否有備用緊急電源?

□是，請勾選以下項目

□不斷電系統

□柴油發電機

□太陽能獨立供電

□儲能系統

□其他

□否

(二)  校園用電是否曾發生以下現象

□曾經跳電

□巔峰用電時期，供電不穩

□3C電器設備容易損壞

□閃電雷擊後，容易造成供電不穩

□其他_________

(三)  是否曾進行電力系統檢查

□ 是 ；多久進行一次 □1-3年  □4-6年 □7年以上

□ 否

【七、校園其他能資源使用情況：水、瓦斯等】

- 學校最近一年用水共計      度、水費      元、平均每人用水    度。

游泳池     座、大小長    公尺、寬     公尺、有無溫水設備？

生態池       座、大小約長      公尺、寬      公尺

- 雨水回收系統約        噸，約佔全校用水的        ％。

- 有無抽水機？

□有，用的是      W的馬達

□無

- 平時如何使用回收的雨水？

- 學校是否有其他節水措施？

□是，請說明：                                                 □否

- 學校最近一年用瓦斯共計        度或        桶、費用共       元

- 其他能源開銷，
    如油料，種類         、一年費用約       元(除草機用油)

- 垃圾運送量約            公斤，或費用         元

【八、學校生活】

- 學校是否禁用一次性免洗餐具？

□是	□否

有無打算逐年實施？ 請說明                 （空間不夠請自行添加）

- 學校是否曾對室內空氣品質作任何監測或瞭解？

□是	□否

- 課外活動是否會考慮節能措施，如騎腳踏車等？

□是，請說明                               （空間不夠請自行添加）

□否

- 學校慶典，如畢業典禮、開學典禮等，是否會考慮節能？

□是，請說明                               （空間不夠請自行添加）

□否

- 學校是否有回收二手物品再使用的系統？（例如：制服回收、教科書回收再使用…）

□是，請說明：＿＿＿＿       ＿         ＿＿＿＿          ＿＿

□否

- 有無清潔能源交通工具（腳踏車或電動車等）的路線或專屬路線？請在校園配置圖標出或敘述：_____________________________________________________________

- 學校是否會鼓勵教職員、學生減少上班交通所花費的能源（例如：搬到距離學校較近的地方居住、實施共乘或鼓勵走路上班上學）？

□是，請說明：______________________________________________

□否

- 學校是否曾對家長開車接送進行相關宣導？（例如：減少開車接送、共乘、或等待學生時不惰轉…等）

□是，請說明：_______________________________________________

□否

- 學校是否有在地消費的制度? (例如：採購本地食物或其他在地服務)

□是，請說明：_______________________________________________

□否

【九、學校能源管理政策】

- 學校是否已經有既定的能源使用或管理政策？

□是，請說明：

□否

- 學校的能源使用或管理政策是由師生、教職員一起發想訂定的？

□是，請說明：

□否

- 學校的教職員與學生是否對學校的能源管理政策很熟悉？

□是，請說明                                （空間不夠請自行添加）

□否

- 學校是否有其他特殊節能手法？

□是，請說明：                               （空間不夠請自行添加）

□否

【十、學校能源課程】

- 學校是否已經有能源相關的課程？

□是	□否

如果有，請問授課年級？ 主題或領域？

- 學校是否曾舉辦過有關能源教育的校外教學？

□是，請說明：

□否

- 學校教師是否曾參加過能源相關的教職員訓練？

□是，請說明：

□否

- 學校附近是否有能源相關的企業或公私立機構的資源可以運用？

□是，請說明：

□否

- 學校是否曾邀請家長參加能源相關的活動或課程？

□是，請說明：

□否

- 學校在推動能源教育上有什麼主要困難？

- 學校是否曾接受過教育部永續校園局部改造計畫補助？

□否

□是，年度                         ？

□若有與節能相關改造項目，是否曾記錄具體改善成果或配合相關教學？(例如改善用電度數、通風、舒適度等）

請說明：